Приложение 2.

| ПЛАН-ГРАФИК подготовки ЖКХ Малоархангельского района к отопительному сезону 2021/2022 г.г. |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость (тыс. руб.) | Сроки исполнения | Финансирование (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель |
|  |  |  |  |  | Начало | Окончание | Районный бюджет | Собственные средства предприятий | Население |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Издание постановления об итогах прохождения отопительного сезона 2020 /2021 г.г. и задачах по подготовке к новому отопительному сезону 2021/2022 г. г. |  |  |  | 11.05.2021 | 17.05.2021 |  |  |  | Администрация Малоархангельского района |
| 2. | Получение паспортов готовности муниципальным образованием, предприятиями ЖКХ, ЦРБ, учреждений образования и культуры |  |  |  | 01.09.2021 | 15.11.2021 |  |  |  | Глава муниципального образования, руководители предприятий ЖКХ, ЦРБ, учреждений образования и культуры |
| II. Подготовка жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Советская, д. 49: ремонт подъездов | Шт. | 2 | 20,0 | 05.05.2021 | 31.05.2021 | - | 20,0 | - | ООО «Жилфонд» |
| 2. | ул. Советская д. 43: ремонт подъездов | Шт. | 3 | 30,0 | 31.05.2021 | 15.06.2021 | - | 30,0 | - | ООО «Жилфонд» |
| 3. | ул. Советская, д. 6: ремонт подъездов, с заменой оконных блоков | Шт. | 2 | 40,0 | 16.06.2021 | 01.07.2021 | - | 40,0 | - | ООО «Жилфонд» |
| 4. | ул. Ленина, д. 78: замена входной двери в подъезде | Шт. | 1 | 15,0 | 10.06.2021 | 30.06.2021 | - | 15,0 | - | ООО «Жилфонд» |
| 5. | ул. Калинина, д. 30: ремонт мягкой кровли; ремонт системы отопления (стояков) в подвале | М2 М. п. | 180 10 | 56,0 12,0 | 01.07.2021 | 30.07.2021 | - | 56,0 12,0 | - | ООО «Жилфонд» |
| 6. | ул. Советская, д.9: ремонт цоколя | М2 | 125 | 4,0 | 12.07.2021 | 30.07.2021 | - | 4,0 | - | ООО «Жилфонд» |
| 7. | пер. Красноармейский, д.3: замена водопроводного ввода | Шт. | 1 | 5,0 | 01.06.2021 | 10.06.2021 | - | 5,0 | - | ООО «Жилфонд» |
| 8. | ул. Ленина, д. 131: ремонт отмостки | М2 | 6,3 | 6,0 | 11.05.2021 | 31.05.2021 | - | 6,0 | - | ООО «Жилфонд» |
| 9. | ул. Ленина, д. 78: замена входной двери в подъезде | Шт. | 1 | 15,0 | 05.07.2021 | 21.07.2021 | - | 15,0 | - | ООО «Жилфонд» |
| 10. | ул. Калинина, д. 15, ул. Заводская, д. 9, ул. К. Либкнехта д. 60: ремонт дымовых и вентиляционных каналов | Шт. | 5 | 6,0 | 01.08.2021 | 07.08.2021 | - | 6,0 | - | ООО «Жилфонд» |
| 11. | ул. Калинина, д. 15А, ул. Калинина д.32: ремонт канализационной сети (стояка) | М.п. | 35 | 15,0 | 10.08.2021 | 14.08.2021 | - | 15,0 | - | ООО «Жилфонд» |
| 12. | ул. Калинина, д. 50, ул. Заводская д.3: ремонт водопроводной сети (стояка) | М.п. | 30 | 15,0 | 15.08.2021 | 30.08.2021 | - | 15,0 | - | ООО «Жилфонд» |
| Итого: | Х | Х | 239,0 | Х | Х | - | 239,0 | - | Х |
| III. Подготовка котельных и тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заключение договора на техническое обслуживание КИП и А с ОАО «УНПР» на котельные | Шт. | 2 | 14,0 | 06.08.2021 | 31.08.2021 | - | 14,0 | - | МУП «Малоархангельский тепловодсервис» |
| 2. | Заключение договора на обслуживание и ремонт газового оборудования | Шт. | 2 | 96,0 | 06.08.2021 | 06.08.2021 | - | 96,0 | - | МУП «Малоархангельский тепловодсервис» |
| 3. | Страхование котельных МУП «Малоархангельский тепловодсервис» | Шт. | 2 | 7,0 | 16.04.2021 | 30.04.2021 | - | 7,0 | - | МУП «Малоархангельский тепловодсервис» |
| 4. | Заключение договора с пожарным надзором на предмет обследования дымоходов котельных | Шт. | 2 | 8,0 | 06.08.2021 | 31.08.2021 | - | 8,0 | - | МУП «Малоархангельский тепловодсервис» |
| 5. | Поверка и ремонт средств КИП и А на котельные, сигнализаторов, газовых счетчиков | Шт. | 2 | 40,0 | 01.08.2021 | 10.08.2021 | - | 40,0 | - | МУП «Малоархангельский тепловодсервис» |
| 6. | Измерение контуров заземления и изоляции на котельные | Шт. | 2 | 9,0 | 03.08.2021 | 28.08.2021 | - | 9,0 | - | МУП «Малоархангельский тепловодсервис» |
| 7. | Выполнение гидравлических испытаний т/трасс и котлов на котельных | Шт. | 4 | 0 | 04.09.2021 | 08.09.2021 | - | 0 | - | МУП «Малоархангельский тепловодсервис» |
| 8. | Замена запорной арматуры | Шт. | 4 | 7,0 | 21.07.2021 | 14.08.2021 | - | 7,0 | - | МУП «Малоархангельский тепловодсервис» |
| 9. | Промывка отопительных котлов | Шт. | 4 | 2,0 | 03.07.2021 | 16.07.2021 | - | 2,0 | - | МУП «Малоархангельский тепловодсервис» |
| 10. | Ремонт горелки котла КВГ | Шт. | 1 | 2,0 | 01.07.2021 | 30.07.2021 | - | 2,0 | - | МУП «Малоархангельский тепловодсервис» |
| 11. | Приобретение пульта управления автоматикой горелки | Шт. | 1 | 50,0 | 01.06.2021 | 20.07.2021 | - | 50,0 | - | МУП «Малоархангельский тепловодсервис» |
| 12. | Изготовление питательной емкости на котельную (МСШ №2) | Шт. | 1 | 10,0 | 30.07.2021 | 10.08.2021 | - | 10,0 | - | МУП «Малоархангельский тепловодсервис» |
| 13. | Заключение договора на аварийно-спасательные работы газовых котельных | Шт. | 2 | 24,0 | 06.08.2021 | 31.08.2021 | - | 24,0 | - | МУП «Малоархангельский тепловодсервис» |
| Итого: | Х | Х | 269,0 | Х | Х | - | 269,0 | - | Х |
| IV.Подготовка водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение глубинных насосов | Шт. | 1 | 35,0 | 16.10.2021 | 20.10.2021 | - | 35,0 | - | МУП «Малоархангельский тепловодсервис» |
| 2. | Ремонт водоразборных колонок | Шт. | 4 | 5,0 | 11.06.2021 | 17.09.2021 | - | 5,0 | - | МУП «Малоархангельский тепловодсервис» |
| 3. | Обслуживание санитарных зон, хлорирование водозаборных скважин | Шт. | 6 | 11,0 | 04.06.2021 | 03.08.2021 | - | 11,0 | - | МУП «Малоархангельский тепловодсервис» |
| 4. | Ремонт и замена запорной арматуры | Шт. | 30 | 70,0 | 20.05.2021 | 25.06.2021 | - | 70,0 | - | МУП «Малоархангельский тепловодсервис» |
| 5. | Ремонт колодцев на водопроводной магистрали | Шт. | 6 | 3,0 | 02.07.2021 | 24.08.2021 | - | 3,0 | - | МУП «Малоархангельский тепловодсервис» |
| 6. | Промывка водопроводной сети г. Малоархангельска | Км. | 12 | 7,5 | 20.05.2021 | 30.08.2021 | - | 7,5 | - | МУП «Малоархангельский тепловодсервис» |
| 7. | Промывка водопроводной сети п. Прогресс | Км. | 2 | 2,5 | 20.05.2021 | 30.08.2021 | - | 2,5 | - | МУП «Малоархангельский тепловодсервис» |
| 8. | Очистка аэротенок КНС-1; КНС-2 и приемных ям | Шт. | 2 | 25,0 | 15.06.2021 | 31.07.2021 | - | 25,0 | - | МУП «Коммунальник» |
| 9. | Замена насосов СДВ на КНС-1; КНС-2 | Шт. | 2 | 441,0 | 01.06.2021 | 01.08.2021 | 441,0 | - | - | МУП «Коммунальник» |
| 10. | Очистка и ремонт приемных емкастей внеплощадочного коллектора (очистных сооружений) | Шт. | 2 | 15,0 | 15.05.2021 | 31.07.2021 | - | 15,0 | - | МУП «Коммунальник» |
| 11. | Замена электрооборудования на КНС-1; КНС-2 | Шт. | 2 | 100,0 | 01.06.2021 | 01.08.2021 | 100,0 | - | - | МУП «Коммунальник» |
| Итого: | Х | Х | 715,0 | Х | Х | 541,0 | 174,0 | - | Х |
| V. Подготовка объектов электроэнергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Малоархангельск, ул. Калинина – пер. Зеленый |
| 1. | Реконструкция Вл 04 кВ №1 ТП 010 | Км. | 0,66 | 753,0 | 01.04.2021 | 01.06.2021 | - | 753,0 | - | Змиевский МФ АО «Орелоблэнерго» |
| г. Малоархангельск, ул. Калинина – пер. Луговой |
| 1. | Реконструкция Вл 04 кВ №2 ТП 010 | Км. | 0,45 | 440,0 | 01.06.2021 | 30.09.2021 | - | 440,0 | - | Змиевский МФ АО «Орелоблэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП Г-6-3 с. Губкино (первый этап) |
| 1. | - замена А образных деревянных опор на А образную железобетонную | Шт. | 7 | 468,5 | 01.04.2021 | 15.05.2021 | - | 468,5 | - | Филиал ПАО «Межрегиональная распределительная компания Центра»-«Орелэнерго» Глазуновский РЭС |
| 2. | - замена одностоечной деревянной опоры на железобетонную | Шт. | 21 |  |  |  | - |  | - | Филиал ПАО «Межрегиональная распределительная компания Центра»-«Орелэнерго» Глазуновский РЭС |
| 3. | - замена провода на СИП | Км. | 1,1 |  |  |  | - |  | - | Филиал ПАО «Межрегиональная распределительная компания Центра»-«Орелэнерго» Глазуновский РЭС |
| 4. | -замена наружного ввода 220 В | Шт. | 18 |  |  |  | - |  | - | Филиал ПАО «Межрегиональная распределительная компания Центра»-«Орелэнерго» Глазуновский РЭС |
| 5. | Расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ | Га | 0,1 |  |  |  | - |  | - | Филиал ПАО «Межрегиональная распределительная компания Центра»-«Орелэнерго» Глазуновский РЭС |
| . ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП Г-6-3 с. Губкино (второй этап) |
| 1. | - замена А образных деревянных опор на А образную железобетонную | Шт. | 7 | 288,8 | 01.06.2021 | 30.06.2021 | - | 288,8 | - | Филиал ПАО «Межрегиональная распределительная компания Центра»-«Орелэнерго» Глазуновский РЭС |
| 2. | -замена одностоечной железобетонной опоры на железобетонную | Шт. | 1 |  |  |  | - |  | - | Филиал ПАО «Межрегиональная распределительная компания Центра»-«Орелэнерго» Глазуновский РЭС |
| 3. | -замена одностоечной деревянной опоры на железобетонную | Шт. | 15 |  |  |  | - |  | - | Филиал ПАО «Межрегиональная распределительная компания Центра»-«Орелэнерго» Глазуновский РЭС |
| 4. | - замена провода на СИП | Км. | 0,92 |  |  |  | - |  | - | Филиал ПАО «Межрегиональная распределительная компания Центра»-«Орелэнерго» Глазуновский РЭС |
| 5. | -замена наружного ввода 220 В | Шт. | 11 |  |  |  | - |  | - | Филиал ПАО «Межрегиональная распределительная компания Центра»-«Орелэнерго» Глазуновский РЭС |
| 6. | -замена наружного ввода 380 В | Шт. | 1 |  |  |  | - |  | - | Филиал ПАО «Межрегиональная распределительная компания Центра»-«Орелэнерго» Глазуновский РЭС |
| 7. | Расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ | Га | 0,12 |  |  |  | - |  | - | Филиал ПАО «Межрегиональная распределительная компания Центра»-«Орелэнерго» Глазуновский РЭС |
| с. Губкино |
| 1. | - замена КТП Г-7-1 | Шт. | 1 | 288,8 | 01.07.2021 | 20.07.2021 | - | 288,8 | - | Филиал ПАО «Межрегиональная распределительная компания Центра»-«Орелэнерго» Глазуновский РЭС |
| пос. ст. Малоархангельск |
| 1. | -замена КТП М-3-23 | Шт. | 1 | 424,9 | 01.08.2021 | 30.08.2021 | - | 424,9 | - | Филиал ПАО «Межрегиональная распределительная компания Центра»-«Орелэнерго» Глазуновский РЭС |
| Итого: | Х | Х | 2664,0 | Х | Х | - | 2664,0 | - | Х |
| VI. Финансовые средства для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Финансовые средства для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | - | - | 200,0 | 15.06.2021 | 01.09.2021 | 100,0 | 100,0 | - | Администрация Малоархангельского района, предприятия ЖКХ (МУП «Малоархангельский тепловодсервис», ООО «Жилфонд») |
| Итого: | Х | Х | 200,0 | Х | Х | 100,0 | 100,0 | - | Х |
| VII. Финансовые средства для приобретения твердого топлива (угля) для образовательных учреждений и МУСКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование финансовых средства для приобретения твердого топлива (угля) для образовательных учреждений и МУСКО | Т | 23 | 158,7 | 01.06.2021 | 01.09.2021 | 158,7 | - | - | Администрация Малоархангельского района |
| Итого: | Х | Х | 158,7 | Х | Х | 158,7 | - | - | Х |
| Итого: | 4245,7 | Х | Х | 799,7 | 3446,0 | - | Х |